УТВЕРЖДАЮ

Руководитель УТиСЗН АПМР

Е.А. Бабелурова

___________________________

«_12_»  _____02____ 2019 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ ____120____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 28» Предгорного муниципального района Ставропольского края

1.2. Адрес объекта 357390, Ставропольский край, Предгорный район, с.Садовое, улица Мира, 127.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- здание основной школы   1   этаж, 255,9 кв.м

- здание начальной школы   1   этаж, 510,4 кв.м

- здание учебных мастерских   1   этаж, 111,5 кв.м

1.4. Год постройки здания основной школы 1964, последнего капитального ремонта не проводился;

год постройки здания начальной школы 1986, последнего капитального ремонта 2013г;

год постройки здания учебных мастерских 1940, последнего капитального ремонта не проводился;

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  июнь-июль 2019г , капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 28» Предгорного муниципального района Ставропольского края МБОУ ООШ № 28 с. Садовое___

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 357390, Ставропольский край, Предгорный район, с.Садовое, улица Мира, 127

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности государственная,

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная,

1.11.Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Набережная,5.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности 		образование

2.2 Виды оказываемых услуг 	образовательные

2.3 Форма оказания услуг: 		на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность   	250

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 	нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут  с.Садовое – Пятигорск (автобус),

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  	нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ______5______ м

3.2.2 время движения (пешком) ________1_______ мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),		да

3.2.4 Перекрестки: нет;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К, О, С, Г, У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (О, Г, У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (К, О, С, Г, У) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ремонт текущий |
| 2 | Вход (входы) в здание | ремонт текущий |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ремонт текущий |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ремонт текущий |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ремонт текущий, капитальный |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ремонт текущий |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ремонт капитальный |
| 8 | Все зоны и участки | ремонт текущий, капитальный |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _________ ____________________________________

в рамках исполнения ____________ _______________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _________________________________________________________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ______________не требуется__________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_______________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата _______________________

__________________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «__12__» ______02_______ 20_19____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта ___120_________ от «__12__» _____02___ 20_19___ г.

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г.

Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

_____________________

Наумова И.В.

__12.02____________ 20_19__г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ ____120____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 28» Предгорного муниципального района Ставропольского края

1.2. Адрес объекта 357390, Ставропольский край, Предгорный район, с.Садовое, улица Мира, 127

1.3. Сведения о размещении объекта:

- здание основной школы   1   этаж, 255,9 кв.м

- здание начальной школы   1   этаж, 510,4 кв.м

- здание учебных мастерских   1   этаж, 111,5 кв.м

1.4. Год постройки здания основной школы 1964, последнего капитального ремонта не проводился;

год постройки здания начальной школы 1986, последнего капитального ремонта 2013г;

год постройки здания учебных мастерских 1940, последнего капитального ремонта не проводился;

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  июнь-июль 2019г , капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 28» Предгорного муниципального района Ставропольского края МБОУ ООШ № 28 с. Садовое___

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 357390, Ставропольский край, Предгорный район, с.Садовое, улица Мира, 127

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности государственная,

1.10. Территориальная принадлежность Предгорный район,

1.11.Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты   357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Набережная,5.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности 		образование

2.2 Виды оказываемых услуг 	образовательные

2.3 Форма оказания услуг: 		на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность   250

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) 	нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут  с.Садовое – Пятигорск (автобус),

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _нет_______________

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ___5_______ м

3.2.2 время движения (пешком) ____1_______ мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нет;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ремонт текущий |
| 2 | Вход (входы) в здание | ремонт текущий |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ремонт текущий |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | ремонт текущий |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ремонт текущий, капитальный |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ремонт текущий |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ремонт капитальный |
| 8. | Все зоны и участки | ремонт текущий, капитальный |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности согласовано _____________________________

_________________________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

______________________

Наумова И.В.

___12.02____________ 20_19__г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ ___120_______

| Предгорный район | «__12__» ____02____ 20__19_ г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 28» Предгорного муниципального района Ставропольского края

1.2. Адрес объекта 357390, Ставропольский край, Предгорный район, с.Садовое, улица Мира, 127

1.3. Сведения о размещении объекта:

- здание основной школы   1   этаж, 255,9 кв.м

- здание начальной школы   1   этаж, 510,4 кв.м

- здание учебных мастерских   1   этаж, 111,5 кв.м

1.4. Год постройки здания основной школы 1964, последнего капитального ремонта не проводился;

год постройки здания начальной школы 1986, последнего капитального ремонта 2013г;

год постройки здания учебных мастерских 1940, последнего капитального ремонта не проводился;

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  июнь-июль 2019г , капитального нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 28» Предгорного муниципального района Ставропольского края МБОУ ООШ № 28 с. Садовое___

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 357390, Ставропольский край, Предгорный район, с.Садовое, улица Мира, 127

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация 	Образование

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут  с.Садовое – Пятигорск (автобус),

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _нет___________

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ___5_______ м

3.2.2 время движения (пешком) 		1 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути да, ,

3.2.4 Перекрестки: нет;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К, О, С, Г, У) |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О, Г, У) |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О, Г, У) |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, У) |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О, Г, У) |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (О, Г, У) |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (К, О, С, Г, У) |  |  |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: __доступно_________

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ремонт текущий |
| 2 | Вход (входы) в здание | ремонт текущий |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ремонт текущий |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ремонт текущий |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ремонт текущий, капитальный |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ремонт текущий |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ремонт капитальный |
| 8. | Все зоны и участки | ремонт текущий, капитальный |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____________________________________________

в рамках исполнения ____________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _______доступно всем инвалидам_____________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____не требуется__________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

_______________________________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ______нет_________________;

4.4.6. другое ____________________________________________нет________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

___________________________________________нет____________________________________

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

_______________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на ______ л.

2. Входа (входов) в здание						на ______ л.

3. Путей движения в здании					на ______ л.

4. Зоны целевого назначения объекта				на ______ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений				на ______ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			на ______ л.

Результаты фотофиксации на объекте __________________	на ______ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________	на ______ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Руководитель

рабочей группы _____________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)                                                                          (Подпись)

Члены рабочей группы:

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)                                                                  (Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)                                                                    (Подпись)

В том числе:

Представители общественных

организаций инвалидов

Председатель отделения всероссийского

Общества инвалидов Предгорного

муниципального района

Ставропольского края               ___Сидоров А.А.________      ______________

(Должность, Ф.И.О.)                                                   (Подпись)

Представители органов

социальной защиты населения,

консультант отдела труда

и социально правовых гарантий          Моргунов Р.С          ______________

(Должность, Ф.И.О.)                                 (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

______Директор_____Наумова Ирина Валентиновна_________________  ____________

(Должность, Ф.И.О.)				                   (Подпись)

__Заведующий хозяйством   Лагуткина Светлана Викторовна_                ______________

(Должность, Ф.И.О.)					(Подпись)

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ _120__

от «__12_» ___02___ 20_19__ г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 28» Предгорного муниципального района Ставропольского края МБОУ ООШ № 28 с. Садовое___

357390, Ставропольский край, Предгорный район, с.Садовое, улица Мира, 127

(Наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на Плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1 | Неровности асфальтового покрытия. Местами отсутствие | (К,О,Г,У) | Устройство съездов на тротуар установка визуальной информации, тактильных обозначений | Текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 2 |  | (К,О,Г,У) | Устройство съездов на тротуар установка визуальной информации, тактильных обозначений | Текущий ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - | - | - | - | Обустроить парковку, стоянку | Капитальный ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория прилегающая к зданию | ДЧ-И (К, О, Г, У) |  | 3 | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:______________________________________________________________

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к

паспорту доступности ОСИ

№ _120__

от «_12__» ___02_________ 20_19__ г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 28» Предгорного муниципального района Ставропольского края МБОУ ООШ № 28 с. Садовое___

357390, Ставропольский край, Предгорный район, с.Садовое, улица Мира, 127

(Наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  | 44 |  | О,С,Г,У | Нанесение тактильных элементов | Текущий ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - | -- | - | - | - | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | № 5 | Отсутствует Тактильная информация об учреждении | С | Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом | Текущий ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | № 6 | Отсутствует световой и звуковой маяк | С,Г | Установка светового и звукового маяка Текущий ремонт | Текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | ДЧ-И (О, Г, У) |  | 7 | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению:______________________________________________________________

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности

ОСИ № __120_

от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 28» Предгорного муниципального района Ставропольского края МБОУ ООШ № 28 с. Садовое___

357390, Ставропольский край, Предгорный район, с.Садовое, улица Мира, 127

(Наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  | 8 | Отсутствуют тактильные обозначения | К,О,С,Г,У | Установка тактильных табличек, направляющих закрывание дверей | Текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 99 | Отсутствуют устройства обеспечивающие задержку закрывания дверей | К, О, С | Установка устройства обеспечивающие задержку закрывания дверей | Текущий ремонт |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 10 | Отсутствует контрастная разметка тактильные элементы | К,О,С,Г,У | Установка устройства обеспечивающие задержку закрывания дверей и контрастную и тактильную разметку | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания | ДЧ-И (О, Г, У) |  | 11 | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 4 (I)

к Акту обследования

ОСИ к паспорту доступности

ОСИ № _120_

от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 28» Предгорного муниципального района Ставропольского края МБОУ ООШ № 28 с. Садовое___

357390, Ставропольский край, Предгорный район, с.Садовое, улица Мира, 127

(Наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  | 12 | Отсутствуют тактильные обозначения | С | Установка тактильных табличек и направляющих полос | Текущий ремонт |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, У) |  | 13 | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности

ОСИ № __120__

от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на Плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  |  |  |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 5

к Акту обследования

ОСИ к паспорту доступности

ОСИ № _120_

от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 28» Предгорного муниципального района Ставропольского края МБОУ ООШ № 28 с. Садовое___

357390, Ставропольский край, Предгорный район, с.Садовое, улица Мира, 127

(Наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  | 14 | Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни | К, О, С | Обустройство одного места для маломобильных групп населения Установка тактильных обозначений | Капитальный, текущий ремонт |
| 5.2 | Душевая комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  | Капитальный текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно – гигиенические помещения | ДЧ-И (О,Г, У) |  | 15 | Капитальный текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ _120__

от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 28» Предгорного муниципального района Ставропольского края МБОУ ООШ № 28 с. Садовое___

357390, Ставропольский край, Предгорный район, с.Садовое, улица Мира, 127

(Наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  | 16 | Отсутствует звуковое оповещение | К,О,Г,У | Необходимо внести изменения в программу | Текущий ремонт |
| 6.2 | Акустические средства | есть |  | 17 | Отсутствует информация на языке Брайля и выпуклым шрифтом | С,Г, | Установка звуковых маяков и информаторов | Текущий ремонт |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | - | С | Установка тактильных элементов на всех зонах | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И (О,Г,У) |  | 18 | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению:_______________________________________________________________